## Base de Datos
Buscador por código de muestra | Rótulo de la muestra | Fecha (DD/MM/AAAA) | Horario (24 hrs XX:XX) | Ubicación | Temperatura Ambiental (°C) | Humedad | Temperatura de la muestra (°C) | pH | CE (µS/cm) | STD (mg/L) | STS (mL sed/L) | OD (mg/L) | Nivel (cm) | Turbidez (NTU) | Dureza (mg CaCO3/L) | Clasificación según dureza | Nitratos (mg NO3-/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | DQO | DBO5 | Arsénico total
031023PBA | A | 2023-10-03 | 0.63194 | Puente Bilbao | 20.2 | 0.54 | 23.2 | 7.8 | 1490 | 740 | 74 | 0.95 | 35 | 1000 | 187 | SEMIDURA | 58.16 | 117
Código de la muestra (fecha-ubicación-número) | Rótulo de la muestra | Fecha (DD/MM/AAAA) | Horario (24 hrs XX:XX) | Ubicación | Temperatura Ambiental (°C) | Humedad | Temperatura de la muestra (°C) | pH | CE (µS/cm) | STD (mg/L) | STS (mL sed/L) | OD (mg/L) | Nivel (cm) | Turbidez (NTU) | Dureza (mg CaCO3/L) | Clasificación según dureza | Nitratos (mg NO3-/L) | Cloruros (mg Cl-/L) | DQO | DBO5 | Arsénico total
030523ATA | A | 2023-05-03 | 0.52083 | Arroyo_Las Torres | 16 | 0.929 | 18 | 8.2 | 1240 | 610 |  | 5.37
090523PBA | A | 2023-05-09 | 0.59375 | Puente Bilbao | 17 | 0.47 | 19 | 8.3 | 1630 | 810 | 1.8 | 4.3 |  |  | 147 | BLANDA |  | 156 |  |  |  | Características del muestreo
140623PBA | A | 2023-06-14 | 0.60417 | Puente Bilbao | 11.9 | 0.47 | 13 | 8.1 | 1000 | 490 | 18 | 5.3 |  | 41.2 | 94 | BLANDA |  | 78 |  |  |  | Datos meteorológicos (Servicio Meteorológico Nacional)
140623PBB | B | 2023-06-14 | 0.60417 | Puente Bilbao | 11.9 | 0.47 | 13 | 8.2 | 1000 | 490 | 18 | 4.67 |  | 38.9 | 86 | BLANDA |  | 82 |  |  |  | Parámetros físicos
140623ATA | A | 2023-06-14 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 11.9 | 0.47 | 13 | 8.3 | 1350 | 670 | 0.1 | 7.01 |  | 30.7 | 200 | SEMIDURA |  | 117 |  |  |  | Parámetros químicos
140623ATB | B | 2023-06-14 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 11.9 | 0.47 | 13 | 8.5 | 1350 | 660 | 0.1 | 7.23 |  | 25.6 | 196 | SEMIDURA |  | 117 |  |  |  | Parámetros no determinados actualmente
140623PIA | A | 2023-06-14 | 0.625 | Puente Irigoyen | 11.9 | 0.47 | 13 | 8.2 | 1200 | 590 | 26 | 5.44 |  | 24.6 | 151 | SEMIDURA |  | 109
140623PIB | B | 2023-06-14 | 0.625 | Puente Irigoyen | 11.9 | 0.47 | 12.9 | 8.2 | 1220 | 600 | 26 | 5.34 |  | 24 | 151 | SEMIDURA |  | 113
140623PFA | A | 2023-06-14 | 0.64583 | Puente Falbo | 11.9 | 0.47 | 12.8 | 8 | 1260 | 620 | 36 | 2.24 |  | 21 | 139 | BLANDA |  | 113
140623PFB | B | 2023-06-14 | 0.64583 | Puente Falbo | 11.9 | 0.47 | 12.9 | 8 | 1260 | 620 | 36 | 1.95 |  | 21.5 | 139 | BLANDA |  | 113
230623PBA | A | 2023-06-23 | 0.52083 | Puente Bilbao | 10.4 | 0.87 | 13.9 | 8.2 | 1250 | 620 | 28 | 4.55 |  | 60.5 | 102 | BLANDA |  | 121
230623PBB | B | 2023-06-23 | 0.52083 | Puente Bilbao | 10.4 | 0.87 | 13.8 | 8.1 | 1220 | 600 | 28 | 4.47 |  | 118 | 102 | BLANDA |  | 121
230623ATA | A | 2023-06-23 | 0.53125 | Arroyo_Las Torres | 10.4 | 0.87 | 13.2 | 8.3 | 1460 | 720 | 56 | 5.81 |  | 51.1 | 204 | SEMIDURA |  | 129
230623ATB | B | 2023-06-23 | 0.53125 | Arroyo_Las Torres | 10.4 | 0.87 | 13.2 | 8.3 | 1410 | 700 | 56 | 5.77 |  | 55.8 | 200 | SEMIDURA |  | 133
230623PIA | A | 2023-06-23 | 0.53819 | Puente Irigoyen | 10.4 | 0.87 | 14.4 | 8.1 | 1280 | 630 | 36 | 2.66 |  | 56.8 | 130 | BLANDA |  | 109
230623PIB | B | 2023-06-23 | 0.53819 | Puente Irigoyen | 10.4 | 0.87 | 14.1 | 8.1 | 1290 | 640 | 36 | 3.38 |  | 52.8 | 122 | BLANDA |  | 113
230623ASA | A | 2023-06-23 | 0.54514 | Arroyo Salguero | 10.4 | 0.87 | 14.6 | 8.2 | 930 | 460 | 0.1 | 5.88 |  | 5.16 | 204 | SEMIDURA |  | 59
230623ASB | B | 2023-06-23 | 0.54514 | Arroyo Salguero | 10.4 | 0.87 | 14.8 | 8.2 | 940 | 460 | 0.1 | 6.02 |  | 127 | 208 | SEMIDURA |  | 63
230623PFA | A | 2023-06-23 | 0.55208 | Puente Falbo | 10.4 | 0.87 | 14.3 | 8.1 | 1230 | 610 | 24 | 2.93 |  | 57.9 | 159 | SEMIDURA |  | 102
230623PFB | B | 2023-06-23 | 0.55208 | Puente Falbo | 10.4 | 0.87 | 14.4 | 8.1 | 1290 | 640 | 24 | 3.48 |  | 53.9 | 163 | SEMIDURA |  | 102
260623PBA | A | 2023-06-26 | 0.59375 | Puente Bilbao | 18.2 | 0.77 | 15.3 | 7.8 | 1280 | 630 | 110 | 2.03 |  | 622 | 106 | BLANDA |  | 128
260623PBB | B | 2023-06-26 | 0.59375 | Puente Bilbao | 18.2 | 0.77 | 15.3 | 8 | 1290 | 630 | 110 | 1.94 |  | 397 | 106 | BLANDA |  | 126
260623ATA | A | 2023-06-26 | 0.61458 | Arroyo_Las Torres | 18.2 | 0.77 | 15.2 | 8.3 | 1370 | 680 | 28 | 5.07 |  | 55.1 | 179 | SEMIDURA |  | 124
260623ATB | B | 2023-06-26 | 0.61458 | Arroyo_Las Torres | 18.2 | 0.77 | 15.1 | 8.4 | 1400 | 680 | 28 | 4.51 |  | 46.7 | 167 | SEMIDURA |  | 126
260623PIA | A | 2023-06-26 | 0.61458 | Puente Irigoyen | 18.2 | 0.77 | 15.4 | 8 | 1480 | 700 | 36 | 1.57 |  | 58.7 | 151 | SEMIDURA |  | 128
260623PIB | B | 2023-06-26 | 0.61458 | Puente Irigoyen | 18.2 | 0.77 | 15.2 | 8 | 1430 | 710 | 36 | 1.52 |  | 78.3 | 147 | BLANDA |  | 130
260623ASA | A | 2023-06-26 | 0.625 | Arroyo Salguero | 18.2 | 0.77 | 15.2 | 8.3 | 990 | 490 | 0.1 | 5.3 |  | 2.68 | 212 | SEMIDURA |  | 64
260623ASB | B | 2023-06-26 | 0.625 | Arroyo Salguero | 18.2 | 0.77 | 15 | 8.3 | 970 | 480 | 0.1 | 5.53 |  | 3.4 | 204 | SEMIDURA |  | 64
260623PFA | A | 2023-06-26 | 0.63542 | Puente Falbo | 18.2 | 0.77 | 15.4 | 8 | 1330 | 660 | 42 | 1.8 |  | 88.5 | 155 | SEMIDURA |  | 105
260623PFB | B | 2023-06-26 | 0.63542 | Puente Falbo | 18.2 | 0.77 | 15.5 | 8 | 1290 | 640 | 42 | 1.83 |  | 59.8 | 163 | SEMIDURA |  | 107
280623PBA | A | 2023-06-28 | 0.5625 | Puente Bilbao | 14.4 | 0.4 | 15.6 | 8.3 | 1240 | 610 | 40 | 4.59 |  | 40.8 | 110 | BLANDA |  | 99
280623PBB | B | 2023-06-28 | 0.5625 | Puente Bilbao | 14.4 | 0.4 | 16.1 | 8.2 | 1240 | 610 | 40 | 4.32 |  | 44.8 | 106 | BLANDA |  | 99
280623ATA | A | 2023-06-28 | 0.57292 | Arroyo_Las Torres | 14.4 | 0.4 | 17.1 | 8.5 | 1480 | 730 | 70 | 7.65 |  | 247 | 179 | SEMIDURA |  | 141
280623ATB | B | 2023-06-28 | 0.57292 | Arroyo_Las Torres | 14.4 | 0.4 | 16.9 | 8.4 | 1470 | 730 | 70 | 7.05 |  | 362 | 188 | SEMIDURA |  | 140
280623PIA | A | 2023-06-28 | 0.58333 | Puente Irigoyen | 14.4 | 0.4 | 16.6 | 8.1 | 1310 | 650 | 46 | 1.68 |  | 91.5 | 135 | BLANDA |  | 116
280623PIB | B | 2023-06-28 | 0.58333 | Puente Irigoyen | 14.4 | 0.4 | 16.6 | 8.1 | 1360 | 670 | 46 | 2.4 |  | 133 | 135 | BLANDA |  | 114
280623ASA | A | 2023-06-28 | 0.59375 | Arroyo Salguero | 14.4 | 0.4 | 16.8 | 8.3 | 990 | 490 | 0.1 | 5.89 |  | 2.77 | 212 | SEMIDURA |  | 64
280623ASB | B | 2023-06-28 | 0.59375 | Arroyo Salguero | 14.4 | 0.4 | 16.8 | 8.3 | 1000 | 490 | 0.1 | 6.14 |  | 3.59 | 204 | SEMIDURA |  | 66
280623PFA | A | 2023-06-28 | 0.60417 | Puente Falbo | 14.4 | 0.4 | 17.9 | 8.2 | 1340 | 660 | 32 | 1.76 |  | 48.6 | 147 | BLANDA |  | 109
280623PFB | B | 2023-06-28 | 0.60417 | Puente Falbo | 14.4 | 0.4 | 16.7 | 8.1 | 1330 | 660 | 32 | 1.75 |  | 47 | 151 | SEMIDURA |  | 107
050723PBA | A | 2023-07-05 | 0.63542 | Puente Bilbao | 18 | 0.6 | 17.75 | 7.9 | 1210 | 600 | 92 | 1.79 | 27.5 | 1000 | 114 | BLANDA |  | 97
050723PBB | B | 2023-07-05 | 0.63542 | Puente Bilbao | 18 | 0.6 | 18.05 | 7.7 | 1170 | 580 | 92 | 1.35 | 27.5 | 1000 | 114 | BLANDA |  | 95
050723ATA | A | 2023-07-05 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 18 | 0.6 | 18.15 | 8.1 | 1000 | 490 | 50 | 4.97 | 27.5 | 238 | 135 | BLANDA |  | 79
050723ATB | B | 2023-07-05 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 18 | 0.6 | 18.15 | 8.1 | 1000 | 490 | 50 | 3.12 | 27.5 | 351 | 139 | BLANDA |  | 81
050723PIA | A | 2023-07-05 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 18 | 0.6 | 18.2 | 8.2 | 1310 | 640 | 64 | 1.71 | 47.5 | 95.6 | 135 | BLANDA |  | 120
050723PIB | B | 2023-07-05 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 18 | 0.6 | 18.1 | 8.1 | 1320 | 650 | 64 | 0.97 | 47.5 | 109 | 130 | BLANDA |  | 116
050723ASA | A | 2023-07-05 | 0.66319 | Arroyo Salguero | 18 | 0.6 | 18.4 | 8 | 750 | 370 | 26 | 4.65 | 25 | 11.6 | 155 | SEMIDURA |  | 50
050723ASB | B | 2023-07-05 | 0.66319 | Arroyo Salguero | 18 | 0.6 | 18.35 | 8 | 750 | 370 | 26 | 4.84 | 25 | 13.5 | 159 | SEMIDURA |  | 48
050723PFA | A | 2023-07-05 | 0.67361 | Puente Falbo | 18 | 0.6 | 18.35 | 8.1 | 1350 | 670 | 56 | 1.29 | 35 | 93.8 | 143 | BLANDA |  | 118
050723PFB | B | 2023-07-05 | 0.67361 | Puente Falbo | 18 | 0.6 | 18.4 | 8.1 | 1340 | 660 | 56 | 1.45 | 35 | 159 | 147 | BLANDA |  | 120
070723PBA | A | 2023-07-07 | 0.61458 | Puente Bilbao | 14.3 | 0.54 | 21 | 8.1 | 1370 | 680 | 56 | 3.6 | 25 | 199 | 106 | BLANDA |  | 118
070723PBB | B | 2023-07-07 | 0.61458 | Puente Bilbao | 14.3 | 0.54 | 25.5 | 8.1 | 1400 | 690 | 56 | 1.87 | 25 | 220 | 110 | BLANDA |  | 120
070723ATA | A | 2023-07-07 | 15:00 | Arroyo_Las Torres | 14.3 | 0.54 | 23.6 | 8.4 | 1330 | 660 |  | 7.48 | 35 | 39.9 | 179 | SEMIDURA |  | 118
070723ATB | B | 2023-07-07 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 14.3 | 0.54 | 24.3 | 8.4 | 1390 | 690 |  | 7.15 | 35 | 49.9 | 175 | SEMIDURA |  | 118
070723PIA | A | 2023-07-07 | 0.62847 | Puente Irigoyen | 14.3 | 0.54 | 16.1 | 8.2 | 1220 | 600 | 76 | 2.27 | 47.5 | 114 | 155 | SEMIDURA |  | 114
070723PIB | B | 2023-07-07 | 0.62847 | Puente Irigoyen | 14.3 | 0.54 | 28.1 | 8.1 | 1360 | 670 | 76 | 2.35 | 47.5 | 113 | 159 | SEMIDURA |  | 116
070723ASA | A | 2023-07-07 | 0.63542 | Arroyo Salguero | 14.3 | 0.54 | 15.1 | 8.3 | 890 | 440 | 14 | 5.16 | 42.5 | 20 | 196 | SEMIDURA |  | 54
070723ASB | B | 2023-07-07 | 0.63542 | Arroyo Salguero | 14.3 | 0.54 | 27.5 | 8.2 | 1000 | 490 | 14 | 5.27 | 42.5 | 46.5 | 192 | SEMIDURA |  | 56
070723PFA | A | 2023-07-07 | 0.64236 | Puente Falbo | 14.3 | 0.54 | 20 | 8.1 | 1450 | 720 | 14 | 1.48 | 45 | 85.4 | 167 | SEMIDURA |  | 109
070723PFB | B | 2023-07-07 | 0.64236 | Puente Falbo | 14.3 | 0.54 | 25.1 | 8.1 | 1370 | 680 | 14 | 1.32 | 45 | 123 | 163 | SEMIDURA |  | 112
020823PBA | A | 2023-08-02 | 0.59028 | Puente Bilbao | 26 | 0.87 | 18.1 | 7.2 | 1430 | 710 | 650 | 1.12 | 30 | 1000 | 147 | BLANDA
020823PBB | B | 2023-08-02 | 0.59028 | Puente Bilbao | 26 | 0.87 | 18.2 | 7.2 | 1450 | 720 | 650 | 0.85 | 30 | 1000 | 151 | SEMIDURA
020823ATA | A | 2023-08-02 | 0.60069 | Arroyo_Las Torres | 26 | 0.87 | 18.1 | 8.4 | 1400 | 690 | 80 | 3.59 | 35 | 221 | 183 | SEMIDURA |  | 124
020823ATB | B | 2023-08-02 | 0.60069 | Arroyo_Las Torres | 26 | 0.87 | 18.1 | 8.4 | 1370 | 680 | 80 | 3.46 | 35 | 437 | 179 | SEMIDURA |  | 124
020823PIA | A | 2023-08-02 | 0.60764 | Puente Irigoyen | 26 | 0.87 | 18.3 | 8 | 1380 | 680 | 50 | 1.56 | 55 | 158 | 143 | BLANDA |  | 107
020823PIB | B | 2023-08-02 | 0.60764 | Puente Irigoyen | 26 | 0.87 | 18.3 | 8 | 1340 | 660 | 50 | 2 | 55 | 209 | 147 | BLANDA |  | 107
020823ASA | A | 2023-08-02 | 0.61458 | Arroyo Salguero | 26 | 0.87 | 18.3 | 8.2 | 1020 | 500 | 70 | 4.3 | 30 | 21.9 | 212 | SEMIDURA |  | 68
020823ASB | B | 2023-08-02 | 0.61458 | Arroyo Salguero | 26 | 0.87 | 18.2 | 8.2 | 1040 | 510 | 70 | 4.02 | 30 | 65 | 216 | SEMIDURA |  | 70
020823PFA | A | 2023-08-02 | 0.62153 | Puente Falbo | 26 | 0.87 | 18.2 | 8.1 | 1440 | 710 | 64 | 1.93 | 50 | 123 | 179 | SEMIDURA |  | 124
020823PFB | B | 2023-08-02 | 0.62153 | Puente Falbo | 26 | 0.87 | 18.2 | 8.1 | 1450 | 720 | 64 | 1.84 | 50 | 148 | 175 | SEMIDURA |  | 120
080823PBA | A | 2023-08-08 | 0.60417 | Puente Bilbao | 13.4 | 0.56 | 16.8 | 8.1 | 1470 | 730 | 128 | 0.68 | 30 | 60.9 | 181 | SEMIDURA |  | 110
080823PBB | B | 2023-08-08 | 0.60417 | Puente Bilbao | 13.4 | 0.56 | 15.8 | 8.2 | 1460 | 720 | 128 | 0.73 | 30 | 53.4 | 181 | SEMIDURA |  | 110
080823ATA | A | 2023-08-08 | 0.61458 | Arroyo_Las Torres | 13.4 | 0.56 | 16 | 8.6 | 1520 | 750 | 50 | 8.17 | 25 | 25.2 | 263 | SEMIDURA |  | 125
080823ATB | B | 2023-08-08 | 0.61458 | Arroyo_Las Torres | 13.4 | 0.56 | 15.8 | 8.4 | 1480 | 730 | 50 | 9.12 | 25 | 29.4 | 263 | SEMIDURA |  | 125
080823PIA | A | 2023-08-08 | 0.62153 | Puente Irigoyen | 13.4 | 0.56 | 15.4 | 8.3 | 1550 | 770 | 40 | 1.11 | 55 | 62.7 | 222 | SEMIDURA |  | 133
080823PIB | B | 2023-08-08 | 0.62153 | Puente Irigoyen | 13.4 | 0.56 | 15.8 | 8.3 | 1510 | 750 | 40 | 0.73 | 55 | 67.4 | 222 | SEMIDURA |  | 133
080823ASA | A | 2023-08-08 | 0.62847 | Arroyo Salguero | 13.4 | 0.56 | 15.6 | 8.2 | 1140 | 570 | 36 | 2.74 | 30 | 5.47 | 316 | SEMIDURA |  | 64
080823ASB | B | 2023-08-08 | 0.62847 | Arroyo Salguero | 13.4 | 0.56 | 15.8 | 8.2 | 1150 | 560 | 36 | 2.44 | 30 | 22.7 | 316 | SEMIDURA |  | 64
080823PFA | A | 2023-08-08 | 0.63889 | Puente Falbo | 13.4 | 0.56 | 15.5 | 8.2 | 1420 | 700 | 66 | 0.88 | 45 | 66 | 257 | SEMIDURA |  | 100
080823PFB | B | 2023-08-08 | 0.63889 | Puente Falbo | 13.4 | 0.56 | 15.9 | 8.2 | 1480 | 730 | 66 | 1.3 | 45 | 87.2 | 257 | SEMIDURA |  | 100
150823PBA | A | 2023-08-15 | 0.61111 | Puente Bilbao | 23 | 0.36 | 21 | 7.3 | 1590 | 790 | 620 | 0 | 25 | 1000 | 228 | SEMIDURA |  | 118
150823PBB | B | 2023-08-15 | 0.61111 | Puente Bilbao | 23 | 0.36 | 20.8 | 7.3 | 1520 | 750 | 620 | 0 | 25 | 1000 | 228 | SEMIDURA |  | 118
150823ATA | A | 2023-08-15 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 23 | 0.36 | 21.2 | 8.5 | 1430 | 710 | 76 | 5.22 | 30 | 147 | 257 | SEMIDURA |  | 112
150823ATB | B | 2023-08-15 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 23 | 0.36 | 21.1 | 8.5 | 1410 | 700 | 76 | 4.25 | 30 | 150 | 257 | SEMIDURA |  | 112
150823PIA | A | 2023-08-15 | 0.63194 | Puente Irigoyen | 23 | 0.36 | 21.3 | 8.1 | 1690 | 840 | 84 | 0.63 | 55 | 160 | 222 | SEMIDURA |  | 145
150823PIB | B | 2023-08-15 | 0.63194 | Puente Irigoyen | 23 | 0.36 | 21.2 | 8.1 | 1670 | 830 | 84 | 0.75 | 55 | 154 | 222 | SEMIDURA |  | 145
150823ASA | A | 2023-08-15 | 0.63889 | Arroyo Salguero | 23 | 0.36 | 21.4 | 8.2 | 1120 | 550 | 2 | 2.68 | 45 | 4.52 | 293 | SEMIDURA |  | 64
150823ASB | B | 2023-08-15 | 0.63889 | Arroyo Salguero | 23 | 0.36 | 21.3 | 8.1 | 1100 | 540 | 2 | 1.75 | 45 | 4.91 | 293 | SEMIDURA |  | 64
150823PFA | A | 2023-08-15 | 0.64583 | Puente Falbo | 23 | 0.36 | 21.4 | 8.1 | 1500 | 740 | 50 | 0.26 | 45 | 116 | 257 | SEMIDURA |  | 99
150823PFB | B | 2023-08-15 | 0.64583 | Puente Falbo | 23 | 0.36 | 21.3 | 8 | 1440 | 710 | 50 | 0.25 | 45 | 38.5 | 257 | SEMIDURA |  | 99
180823PBA | A | 2023-08-18 | 0.59028 | Puente Bilbao | 15.2 | 0.52 | 17.4 | 8.1 | 1020 | 500 | 82 | 2.87 | 35 | 1000 | 135 | BLANDA |  | 64
180823PBB | B | 2023-08-18 | 0.59028 | Puente Bilbao | 15.2 | 0.52 | 17.3 | 8 | 960 | 470 | 82 | 1.82 | 35 | 1000 | 135 | BLANDA |  | 64
180823ATA | A | 2023-08-18 | 0.60417 | Arroyo_Las Torres | 15.2 | 0.52 | 17.5 | 8.1 | 640 | 310 | 66 | 5.35 | 40 | 161 | 152 | SEMIDURA |  | 49
180823ATB | B | 2023-08-18 | 0.60417 | Arroyo_Las Torres | 15.2 | 0.52 | 17.7 | 8.2 | 620 | 300 | 66 | 5.43 | 40 | 161 | 152 | SEMIDURA |  | 49
180823PIA | A | 2023-08-18 | 0.60764 | Puente Irigoyen | 15.2 | 0.52 | 17.8 | 8.1 | 740 | 360 | 70 | 3.84 | 50 | 124 | 135 | BLANDA |  | 59
180823PIB | B | 2023-08-18 | 0.60764 | Puente Irigoyen | 15.2 | 0.52 | 17.6 | 8.1 | 750 | 370 | 70 | 3.8 | 50 | 124 | 135 | BLANDA |  | 59
180823ASA | A | 2023-08-18 | 0.61458 | Arroyo Salguero | 15.2 | 0.52 | 17.8 | 7.9 | 290 | 140 | 1.8 | 4.82 | 25 | 41.3 | 94 | BLANDA |  | 15
180823ASB | B | 2023-08-18 | 0.61458 | Arroyo Salguero | 15.2 | 0.52 | 17.9 | 7.9 | 200 | 140 | 1.8 | 5.47 | 25 | 41.3 | 94 | BLANDA |  | 15
180823PFA | A | 2023-08-18 | 0.62153 | Puente Falbo | 15.2 | 0.52 | 18.3 | 8 | 990 | 490 | 48 | 1.92 | 55 | 87.2 | 146 | BLANDA |  | 77
180823PFB | B | 2023-08-18 | 0.62153 | Puente Falbo | 15.2 | 0.52 | 18.4 | 8.1 | 1000 | 490 | 48 | 1.89 | 55 | 87.2 | 146 | BLANDA |  | 77
240823PBA | A | 2023-08-24 | 0.63889 | Puente Bilbao | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.7 | 1110 | 550 | 130 | 5.47 | 30 | 212 | 111 | BLANDA |  | 76
240823PBB | B | 2023-08-24 | 0.63889 | Puente Bilbao | 14.4 | 0.48 | 16.8 | 8.7 | 1060 | 520 | 130 | 3.74 | 30 | 81 | 111 | BLANDA |  | 76
240823ATA | A | 2023-08-24 | 0.65278 | Arroyo_Las Torres | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.4 | 1440 | 710 | 64 | 5.11 | 30 | 23.6 | 140 | BLANDA |  | 97
240823ATB | B | 2023-08-24 | 0.65278 | Arroyo_Las Torres | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.4 | 1400 | 690 | 64 | 4.62 | 30 | 14.1 | 140 | BLANDA |  | 97
240823PIA | A | 2023-08-24 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.4 | 1200 | 590 | 70 | 1.73 | 65 | 88.9 | 111 | BLANDA |  | 85
240823PIB | B | 2023-08-24 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.3 | 1180 | 580 | 70 | 1.33 | 65 | 89.2 | 111 | BLANDA |  | 85
240823ASA | A | 2023-08-24 | 0.66319 | Arroyo Salguero | 14.4 | 0.48 | 16.9 | 8.2 | 1120 | 550 | 24 | 3.34 | 20 | 2.95 | 211 | SEMIDURA |  | 64
240823ASB | B | 2023-08-24 | 0.66319 | Arroyo Salguero | 14.4 | 0.48 | 16.8 | 8.1 | 1140 | 560 | 24 | 2.82 | 20 | 3.63 | 211 | SEMIDURA |  | 64
240823PFA | A | 2023-08-24 | 0.67361 | Puente Falbo | 14.4 | 0.48 | 17 | 8.3 | 1340 | 660 | 50 | 1.39 | 55 | 56.5 | 135 | BLANDA |  | 104
240823PFB | B | 2023-08-24 | 0.67361 | Puente Falbo | 14.4 | 0.48 | 17 | 8.3 | 1350 | 660 | 50 | 1.05 | 55 | 118 | 135 | BLANDA |  | 104
050923PBA | A | 2023-09-05 | 0.61458 | Puente Bilbao | 12.8 | 0.57 | 15.2 | 8.6 | 940 | 460 | 60 | 5.64 | 55 | 177 | 117 | BLANDA |  | 69
050923PBB | B | 2023-09-05 | 0.61458 | Puente Bilbao | 12.8 | 0.57 | 15.3 | 8.4 | 930 | 460 | 60 | 3.28 | 55 | 128 | 117 | BLANDA |  | 69
050923ATA | A | 2023-09-05 | 0.62847 | Arroyo_Las Torres | 12.8 | 0.57 | 15.2 | 8.4 | 1300 | 640 | 80 | 7.93 | 35 | 33.4 | 263 | SEMIDURA |  | 104
050923ATB | B | 2023-09-05 | 0.62847 | Arroyo_Las Torres | 12.8 | 0.57 | 15.2 | 8.5 | 1320 | 650 | 80 | 7.9 | 35 | 31.7 | 263 | SEMIDURA |  | 104
050923PIA | A | 2023-09-05 | 0.63194 | Puente Irigoyen | 12.8 | 0.57 | 15.1 | 8.3 | 1070 | 530 | 46 | 2.9 | 65 | 117 | 176 | SEMIDURA |  | 81
050923PIB | B | 2023-09-05 | 0.63194 | Puente Irigoyen | 12.8 | 0.57 | 15.2 | 8.4 | 1080 | 530 | 46 | 3.18 | 65 | 113 | 176 | SEMIDURA |  | 81
050923ASA | A | 2023-09-05 | 0.63889 | Arroyo Salguero | 12.8 | 0.57 | 15.3 | 8 | 1110 | 550 | 18 | 4.18 | 25 | 5.04 | 316 | SEMIDURA |  | 66
050923ASB | B | 2023-09-05 | 0.63889 | Arroyo Salguero | 12.8 | 0.57 | 15.3 | 8.1 | 1080 | 550 | 18 | 4.23 | 25 | 5.69 | 316 | SEMIDURA |  | 66
050923PFA | A | 2023-09-05 | 0.65278 | Puente Falbo | 12.8 | 0.57 | 15.4 | 8.4 | 1050 | 520 | 44 | 1.96 | 70 | 113 | 146 | BLANDA |  | 82
050923PFB | B | 2023-09-05 | 0.65278 | Puente Falbo | 12.8 | 0.57 | 15.4 | 8.4 | 1070 | 530 | 44 | 1.67 | 70 | 133 | 146 | BLANDA |  | 82
140923PBA | A | 2023-09-14 | 0.59375 | Puente Bilbao | 15 | 0.51 | 20.6 | 8.4 | 1080 | 530 | 56 | 6.66 | 40 | 128 | 135 | BLANDA | 16.69 | 76
140923PBB | B | 2023-09-14 | 0.59375 | Puente Bilbao | 15 | 0.51 | 20.8 | 8.4 | 1050 | 520 | 56 | 5.57 | 40 | 87.2 | 135 | BLANDA | 16.69 | 76
140923ATA | A | 2023-09-14 | 0.60764 | Arroyo_Las Torres | 15 | 0.51 | 20.8 | 8.4 | 1460 | 720 | 60 | 4.54 | 35 | 21.7 | 269 | SEMIDURA | 26.685 | 135
140923ATB | B | 2023-09-14 | 0.60764 | Arroyo_Las Torres | 15 | 0.51 | 20.7 | 8.4 | 1440 | 710 | 60 | 3.98 | 35 | 31.4 | 269 | SEMIDURA | 26.685 | 135
140923PIA | A | 2023-09-14 | 0.61111 | Puente Irigoyen | 15 | 0.51 | 20.8 | 8.3 | 1280 | 630 | 54 | 3.1 | 65 | 98.9 | 187 | SEMIDURA | 18.789 | 104
140923PIB | B | 2023-09-14 | 0.61111 | Puente Irigoyen | 15 | 0.51 | 20.8 | 8.3 | 1350 | 660 | 54 | 2.7 | 65 | 106 | 187 | SEMIDURA | 18.789 | 104
140923ASA | A | 2023-09-14 | 0.61806 | Arroyo Salguero | 15 | 0.51 | 20.9 | 8.1 | 1060 | 520 | 42 | 4.02 | 30 | 22.6 | 304 | SEMIDURA | 34.374 | 59
140923ASB | B | 2023-09-14 | 0.61806 | Arroyo Salguero | 15 | 0.51 | 20.9 | 8.1 | 1130 | 550 | 42 | 5.08 | 30 | 12.4 | 304 | SEMIDURA | 34.374 | 59
140923PFA | A | 2023-09-14 | 0.625 | Puente Falbo | 15 | 0.51 | 20.9 | 8.2 | 1350 | 670 |  | 2.08 | 55 | 183 | 176 | SEMIDURA | 10.651 | 112
140923PFB | B | 2023-09-14 | 0.625 | Puente Falbo | 15 | 0.51 | 21.1 | 8.2 | 1370 | 670 |  | 3.33 | 55 | 213 | 176 | SEMIDURA | 10.651 | 112
290923PBA | A | 2023-09-29 | 0.63542 | Puente Bilbao | 19.2 | 0.47 | 19.9 | 8 | 1430 | 710 | 80 | 4.61 | 30 | 167 | 176 | SEMIDURA | 40.804 | 115
290923PBB | B | 2023-09-29 | 0.63542 | Puente Bilbao | 19.2 | 0.47 | 19.9 | 8.2 | 1460 | 720 | 80 | 3.17 | 30 | 168 | 176 | SEMIDURA | 40.804 | 115
290923ATA | A | 2023-09-29 | 0.64583 | Arroyo_Las Torres | 19.2 | 0.47 | 19.9 | 8.2 | 1480 | 730 | 120 | 3.77 | 30 | 579 | 257 | SEMIDURA | -11.836 | 128
290923ATB | B | 2023-09-29 | 0.64583 | Arroyo_Las Torres | 19.2 | 0.47 | 19.8 | 8.2 | 1520 | 750 | 120 | 1.48 | 30 | 496 | 257 | SEMIDURA | -11.836 | 128
290923PIA | A | 2023-09-29 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 19.2 | 0.47 | 19.9 | 8 | 1510 | 750 | 66 | 1.86 | 35 | 99.7 | 228 | SEMIDURA | 58.999 | 117
290923PIB | B | 2023-09-29 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 19.2 | 0.47 | 20 | 8 | 1540 | 760 | 66 | 1.49 | 35 | 100 | 228 | SEMIDURA | 58.999 | 117
290923ASA | A | 2023-09-29 | 0.65625 | Arroyo Salguero | 19.2 | 0.47 | 19.9 | 7.9 | 1110 | 550 | 10 | 3.81 | 10 | 6.05 | 304 | SEMIDURA | 47.953 | 62
290923ASB | B | 2023-09-29 | 0.65625 | Arroyo Salguero | 19.2 | 0.47 | 20.1 | 7.9 | 1110 | 550 | 10 | 3 | 10 | 3.2 | 304 | SEMIDURA | 47.953 | 62
290923PFA | A | 2023-09-29 | 0.66667 | Puente Falbo | 19.2 | 0.47 | 20.1 | 8 | 1550 | 770 | 44 | 1.3 | 50 | 52.1 | 228 | SEMIDURA | 47.755 | 128
290923PFB | B | 2023-09-29 | 0.66667 | Puente Falbo | 19.2 | 0.47 | 20.2 | 8 | 1540 | 760 | 44 | 4.05 | 50 | 44.6 | 228 | SEMIDURA | 47.755 | 128
031023PBA | A | 2023-10-03 | 0.63194 | Puente Bilbao | 20.2 | 0.54 | 23.2 | 7.8 | 1490 | 740 | 74 | 0.95 | 35 | 1000 | 187 | SEMIDURA | 58.16 | 117
031023PBB | B | 2023-10-03 | 0.63194 | Puente Bilbao | 20.2 | 0.54 | 23 | 7.9 | 1540 | 760 | 74 | 1.14 | 35 | 1000 | 187 | SEMIDURA | 58.16 | 117
031023ATA | A | 2023-10-03 | 0.64236 | Arroyo_Las Torres | 20.2 | 0.54 | 23 | 8 | 1490 | 740 | 40 | 1.38 | 30 | 703 | 246 | SEMIDURA | 15.357 | 123
031023ATB | B | 2023-10-03 | 0.64236 | Arroyo_Las Torres | 20.2 | 0.54 | 22.9 | 8.3 | 1560 | 770 | 40 | 0.49 | 30 | 374 | 246 | SEMIDURA | 15.357 | 123
031023PIA | A | 2023-10-03 | 0.64583 | Puente Irigoyen | 20.2 | 0.54 | 22.9 | 8.1 | 1530 | 750 | 38 | 0.53 | 45 | 54.5 | 228 | SEMIDURA | 56.132 | 117
031023PIB | B | 2023-10-03 | 0.64583 | Puente Irigoyen | 20.2 | 0.54 | 22.8 | 8 | 1540 | 760 | 38 | 0.53 | 45 | 27.4 | 228 | SEMIDURA | 56.132 | 117
031023ASA | A | 2023-10-03 | 0.64931 | Arroyo Salguero | 20.2 | 0.54 | 22.9 | 7.9 | 1130 | 560 | 56 | 1.02 | 20 | 1.3 | 298 | SEMIDURA | 46.857 | 58
031023ASB | B | 2023-10-03 | 0.64931 | Arroyo Salguero | 20.2 | 0.54 | 22.9 | 7.9 | 1140 | 560 | 56 | 0.65 | 20 | 2.51 | 298 | SEMIDURA | 46.857 | 58
031023PFA | A | 2023-10-03 | 0.65625 | Puente Falbo | 20.2 | 0.54 | 22.8 | 7.9 | 1640 | 810 | 86 | 0.7 | 55 | 124 | 211 | SEMIDURA | 112.302 | 127
031023PFB | B | 2023-10-03 | 0.65625 | Puente Falbo | 20.2 | 0.54 | 22.9 | 7.9 | 1680 | 830 | 86 | 0.65 | 55 | 30.4 | 211 | SEMIDURA | 112.302 | 127
101023PBA | A | 2023-10-10 | 0.62847 | Puente Bilbao | 27.6 | 0.38 | 22.2 | 7.5 | 1650 | 820 | 280 | 0 | 30 | 1000 |  |  | -6.345
101023PBB | B | 2023-10-10 | 0.62847 | Puente Bilbao | 27.6 | 0.38 | 22.2 | 7.3 | 1580 | 780 | 280 | 0.19 | 30 | 1000 |  |  | -6.345
101023ATA | A | 2023-10-10 | 0.63889 | Arroyo_Las Torres | 27.6 | 0.38 | 21.9 | 8.2 | 1390 | 690 | 80 | 1.88 | 25 | 79 | 246 | SEMIDURA | 14.303 | 99
101023ATB | B | 2023-10-10 | 0.63889 | Arroyo_Las Torres | 27.6 | 0.38 | 22.3 | 8.2 | 1420 | 700 | 80 | 1.42 | 25 | 48.5 | 246 | SEMIDURA | 14.303 | 99
101023PIA | A | 2023-10-10 | 0.64236 | Puente Irigoyen | 27.6 | 0.38 | 22.3 | 8.1 | 1570 | 780 | 40 | 2.16 | 35 | 41 | 228 | SEMIDURA | 23.922 | 112
101023PIB | B | 2023-10-10 | 0.64236 | Puente Irigoyen | 27.6 | 0.38 | 22.3 | 8 | 1560 | 770 | 40 | 1.96 | 35 | 40.9 | 228 | SEMIDURA | 23.922 | 112
101023ASA | A | 2023-10-10 | 0.64931 | Arroyo Salguero | 27.6 | 0.38 | 22.2 | 7.9 | 1080 | 530 | 24 | 2.66 | 25 | 3 | 298 | SEMIDURA | 46.435 | 56
101023ASB | B | 2023-10-10 | 0.64931 | Arroyo Salguero | 27.6 | 0.38 | 22.2 | 7.8 | 1050 | 520 | 24 | 1.94 | 25 | 2.93 | 298 | SEMIDURA | 46.435 | 56
101023PFA | A | 2023-10-10 | 0.65278 | Puente Falbo | 27.6 | 0.38 | 22.3 | 7.9 | 1640 | 810 | 50 | 1.54 | 55 | 42.8 | 252 | SEMIDURA |  | 118
101023PFB | B | 2023-10-10 | 0.65278 | Puente Falbo | 27.6 | 0.38 | 22.3 | 7.9 | 1640 | 810 | 50 | 1.61 | 55 | 45.4 | 252 | SEMIDURA |  | 118
171023PBA | A | 2023-10-17 | 0.62847 | Puente Bilbao | 18.7 | 0.19 | 21.2 | 7.7 | 1620 | 800 | 100 | 0.9 | 30 | 285 | 193 | SEMIDURA | -7.469 | 142
171023PBB | B | 2023-10-17 | 0.62847 | Puente Bilbao | 18.7 | 0.19 | 21.6 | 7.8 | 1630 | 810 | 100 | 0.63 | 30 | 206 | 193 | SEMIDURA | -7.469 | 142
171023ATA | A | 2023-10-17 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 18.7 | 0.19 | 21.7 | 7.9 | 1440 | 710 | 50 | 1.39 | 30 | 43.3 | 240 | SEMIDURA | 36.858 | 158
171023ATB | B | 2023-10-17 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 18.7 | 0.19 | 21.7 | 8 | 1530 | 760 | 50 | 1.23 | 30 | 52.1 | 240 | SEMIDURA | 36.858 | 158
171023PIA | A | 2023-10-17 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 18.7 | 0.19 | 21.7 | 7.9 | 1600 | 790 | 46 | 1.21 | 40 | 33 | 228 | SEMIDURA | 7.985 | 174
171023PIB | B | 2023-10-17 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 18.7 | 0.19 | 21.6 | 7.9 | 1610 | 800 | 46 | 1.06 | 40 | 27.8 | 228 | SEMIDURA | 7.985 | 174
171023ASA | A | 2023-10-17 | 0.65625 | Arroyo Salguero | 18.7 | 0.19 | 21.7 | 7.7 | 930 | 460 | 20 | 1.67 | 30 | 1.89 | 234 | SEMIDURA | 21.814 | 79
171023ASB | B | 2023-10-17 | 0.65625 | Arroyo Salguero | 18.7 | 0.19 | 21.7 | 7.7 | 940 | 470 | 20 | 1.57 | 30 | 2.23 | 234 | SEMIDURA | 21.814 | 79
171023PFA | A | 2023-10-17 | 0.66319 | Puente Falbo | 18.7 | 0.19 | 22 | 7.4 | 1710 | 850 | 70 | 0.62 | 50 | 329 | 222 | SEMIDURA | -4.819 | 174
171023PFB | B | 2023-10-17 | 0.66319 | Puente Falbo | 18.7 | 0.19 | 22 | 7.5 | 1710 | 850 | 70 | 1.08 | 50 | 197 | 222 | SEMIDURA | -4.819 | 174
241023PBA | A | 2023-10-24 | 0.63542 | Puente Bilbao | 17 | 0.72 | 19.7 | 7.6 | 1570 | 780 | 60 | 2.27 | 30 | 33.4 | 193 | SEMIDURA |  | 142
241023PBB | B | 2023-10-24 | 0.63542 | Puente Bilbao | 17 | 0.72 | 19.5 | 7.7 | 1500 | 740 | 60 | 2.24 | 30 | 30.4 | 193 | SEMIDURA |  | 142
241023ATA | A | 2023-10-24 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 17 | 0.72 | 19.5 | 7.8 | 1180 | 580 | 40 | 1.18 | 25 | 35.5 | 211 | SEMIDURA |  | 107
241023ATB | B | 2023-10-24 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 17 | 0.72 | 19.6 | 7.8 | 1180 | 580 | 40 | 1.35 | 25 | 36.8 | 211 | SEMIDURA |  | 107
241023PIA | A | 2023-10-24 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 17 | 0.72 | 19.8 | 7.9 | 1450 | 720 | 24 | 1.25 | 35 | 36.9 | 222 | SEMIDURA |  | 150
241023PIB | B | 2023-10-24 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 17 | 0.72 | 19.8 | 7.8 | 1460 | 720 | 24 | 0.96 | 35 | 44.2 | 222 | SEMIDURA |  | 150
241023ASA | A | 2023-10-24 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 17 | 0.72 | 19.9 | 7.6 | 830 | 410 | 44 | 1.98 | 20 | 4.68 | 252 | SEMIDURA |  | 47
241023ASB | B | 2023-10-24 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 17 | 0.72 | 19.9 | 7.6 | 830 | 410 | 44 | 1.7 | 20 | 3.5 | 252 | SEMIDURA |  | 47
241023PFA | A | 2023-10-24 | 0.66319 | Puente Falbo | 17 | 0.72 | 20.1 | 7.8 | 1520 | 750 | 54 | 1.41 | 45 | 39.9 | 211 | SEMIDURA |  | 142
241023PFB | B | 2023-10-24 | 0.66319 | Puente Falbo | 17 | 0.72 | 20.1 | 7.8 | 1530 | 750 | 54 | 1.64 | 45 | 47.4 | 211 | SEMIDURA |  | 142
311023PBA | A | 2023-10-31 | 0.625 | Puente Bilbao | 13.8 | 0.69 | 19.2 | 7.8 | 1610 | 790 | 52 | 1.11 | 25 | 81 | 165 | SEMIDURA |  | 122
311023PBB | B | 2023-10-31 | 0.625 | Puente Bilbao | 13.8 | 0.69 | 19.3 | 7.8 | 1610 | 790 | 52 | 1.17 | 25 | 62.5 | 165 | SEMIDURA |  | 122
311023ATA | A | 2023-10-31 | 0.63542 | Arroyo_Las Torres | 13.8 | 0.69 | 19 | 8 | 1280 | 640 | 44 | 1.32 | 30 | 31.7 | 205 | SEMIDURA |  | 130
311023ATB | B | 2023-10-31 | 0.63542 | Arroyo_Las Torres | 13.8 | 0.69 | 18.8 | 8 | 1320 | 650 | 44 | 1.44 | 30 | 25.3 | 205 | SEMIDURA |  | 130
311023PIA | A | 2023-10-31 | 0.63889 | Puente Irigoyen | 13.8 | 0.69 | 19 | 7.9 | 1390 | 690 |  | 2.04 | 40 | 30.1 | 200 | SEMIDURA |  | 142
311023PIB | B | 2023-10-31 | 0.63889 | Puente Irigoyen | 13.8 | 0.69 | 18.9 | 8 | 1420 | 700 |  | 1.53 | 40 | 26.6 | 200 | SEMIDURA |  | 142
311023ASA | A | 2023-10-31 | 0.64236 | Arroyo Salguero | 13.8 | 0.69 | 19.1 | 7.9 | 880 | 430 | 30 | 3.46 | 30 | 10.1 | 217 | SEMIDURA |  | 55
311023ASB | B | 2023-10-31 | 0.64236 | Arroyo Salguero | 13.8 | 0.69 | 19.1 | 8 | 890 | 440 | 30 | 3.41 | 30 | 9.31 | 217 | SEMIDURA |  | 55
311023PFA | A | 2023-10-31 | 0.64931 | Puente Falbo | 13.8 | 0.69 | 19.4 | 7.9 | 1430 | 710 | 20 | 1.68 | 60 | 43.4 | 188 | SEMIDURA |  | 134
311023PFB | B | 2023-10-31 | 0.64931 | Puente Falbo | 13.8 | 0.69 | 19.3 | 7.9 | 1470 | 720 | 20 | 1.45 | 60 | 39.1 | 188 | SEMIDURA |  | 134
031123PBA | A | 2023-11-03 | 0.64236 | Puente Bilbao | 13 | 0.78 | 24.4 | 7.5 | 800 | 390 | 50 | 1.89 | 30 | 150 | 114 | BLANDA |  | 59
031123PBB | B | 2023-11-03 | 0.64236 | Puente Bilbao | 13 | 0.78 | 24.4 | 7.5 | 810 | 400 | 50 | 0.54 | 30 | 219 | 114 | BLANDA |  | 59
031123ATA | A | 2023-11-03 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 13 | 0.78 | 24.4 | 7.6 | 700 | 340 | 14 | 0.61 | 30 | 87.1 | 131 | BLANDA |  | 63
031123ATB | B | 2023-11-03 | 0.64931 | Arroyo_Las Torres | 13 | 0.78 | 24.2 | 7.6 | 730 | 360 | 14 | 0.9 | 30 | 172 | 131 | BLANDA |  | 63
031123PIA | A | 2023-11-03 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 13 | 0.78 | 24.3 | 7.6 | 820 | 400 | 40 | 0.92 | 50 | 69.2 | 137 | BLANDA |  | 71
031123PIB | B | 2023-11-03 | 0.65278 | Puente Irigoyen | 13 | 0.78 | 24.3 | 7.7 | 860 | 420 | 40 | 0.73 | 50 | 137 | 137 | BLANDA |  | 71
031123ASA | A | 2023-11-03 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 13 | 0.78 | 24.2 | 7.4 | 540 | 260 | 10 | 1.44 | 30 | 7.41 | 154 | SEMIDURA |  | 32
031123ASB | B | 2023-11-03 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 13 | 0.78 | 24.6 | 7.6 | 580 | 280 | 10 | 1.99 | 30 | 13 | 154 | SEMIDURA |  | 32
031123PFA | A | 2023-11-03 | 0.66319 | Puente Falbo | 13 | 0.78 | 24.6 | 7.6 | 1110 | 550 | 40 | 0.49 | 55 | 104 | 314 | SEMIDURA |  | 138
031123PFB | B | 2023-11-03 | 0.66319 | Puente Falbo | 13 | 0.78 | 24.7 | 7.6 | 1160 | 570 | 40 | 0.52 | 55 | 181 | 314 | SEMIDURA |  | 138
211123PBA | A | 2023-11-21 | 0.64236 | Puente Bilbao | 20 | 0.52 | 26.3 | 7.8 | 1050 | 520 | 50 | 1.17 | 35 | 118 | 108 | BLANDA |  | 79
211123PBB | B | 2023-11-21 | 0.64236 | Puente Bilbao | 20 | 0.52 | 26.1 | 7.8 | 970 | 480 | 50 | 0.91 | 35 | 92.1 | 108 | BLANDA |  | 79
211123ATA | A | 2023-11-21 | 0.65278 | Arroyo_Las Torres | 20 | 0.52 | 26.2 | 7.9 | 1530 | 760 | 18 | 1.33 | 35 | 19.4 | 234 | SEMIDURA |  | 150
211123ATB | B | 2023-11-21 | 0.65278 | Arroyo_Las Torres | 20 | 0.52 | 26.1 | 8 | 1550 | 770 | 18 | 0.55 | 35 | 24.5 | 234 | SEMIDURA |  | 150
211123PIA | A | 2023-11-21 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 20 | 0.52 | 26.2 | 7.8 | 1240 | 610 | 60 | 1.04 | 45 | 60 | 177 | SEMIDURA |  | 115
211123PIB | B | 2023-11-21 | 0.65625 | Puente Irigoyen | 20 | 0.52 | 26.2 | 7.8 | 1260 | 620 | 60 | 0.63 | 45 | 66.1 | 177 | SEMIDURA |  | 115
211123ASA | A | 2023-11-21 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 20 | 0.52 | 26.4 | 7.6 | 1070 | 530 | 10 | 1.85 | 40 | 2.3 | 268 | SEMIDURA |  | 71
211123ASB | B | 2023-11-21 | 0.65972 | Arroyo Salguero | 20 | 0.52 | 26.3 | 7.7 | 1010 | 490 | 10 | 1.15 | 40 | 2.9 | 268 | SEMIDURA |  | 71
211123PFA | A | 2023-11-21 | 0.66667 | Puente Falbo | 20 | 0.52 | 26.3 | 7.6 | 1080 | 530 | 44 | 0.97 | 60 | 319 | 137 | BLANDA |  | 95
211123PFB | B | 2023-11-21 | 0.66667 | Puente Falbo | 20 | 0.52 | 26.4 | 7.7 | 1090 | 540 | 44 | 0.64 | 60 | 388 | 137 | BLANDA |  | 95
281123PBA | A | 2023-11-28 | 0.61806 | Puente Bilbao | 30.5 | 0.5 | 27.7 | 7.8 | 1460 | 700 | 80 | 0.96 | 30 | 52 | 154 | SEMIDURA |  | 142
281123PBB | B | 2023-11-28 | 0.61806 | Puente Bilbao | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.8 | 1410 | 700 | 80 | 1.31 | 30 | 63.9 | 154 | SEMIDURA |  | 142
281123ATA | A | 2023-11-28 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 8.2 | 1570 | 780 | 30 | 1.31 | 30 | 4.47 | 223 | SEMIDURA |  | 166
281123ATB | B | 2023-11-28 | 0.625 | Arroyo_Las Torres | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 8.2 | 1570 | 780 | 30 | 0.96 | 30 | 10.6 | 223 | SEMIDURA |  | 166
281123PIA | A | 2023-11-28 | 0.62847 | Puente Irigoyen | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 8 | 1530 | 760 | 40 | 0.52 | 40 | 19.6 | 194 | SEMIDURA |  | 150
281123PIB | B | 2023-11-28 | 0.62847 | Puente Irigoyen | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.9 | 1530 | 760 | 40 | 0.47 | 40 | 21.3 | 194 | SEMIDURA |  | 150
281123ASA | A | 2023-11-28 | 0.63542 | Arroyo Salguero | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.8 | 1050 | 520 | 1 | 1.34 | 25 | 1.06 | 245 | SEMIDURA |  | 71
281123ASB | B | 2023-11-28 | 0.63542 | Arroyo Salguero | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.6 | 1030 | 500 | 1 | 1.03 | 25 | 1.64 | 245 | SEMIDURA |  | 71
281123PFA | A | 2023-11-28 | 0.63889 | Puente Falbo | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.3 | 1510 | 750 | 60 | 0.45 | 55 | 243 | 200 | SEMIDURA
281123PFB | B | 2023-11-28 | 0.63889 | Puente Falbo | 30.5 | 0.5 | 27.6 | 7.2 | 1500 | 740 | 60 | 0.46 | 55 | 467 | 200 | SEMIDURA
190424PBA | A | 2024-04-19 | 0.69444 | Puente Bilbao | 18 | 0.55 | 22.1 | 7.01 | 280 | 140 | 8 | 3.75 | 100 | 63
190424PBB | B | 2024-04-19 | 0.69444 | Puente Bilbao | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.01 | 270 | 130 | 8 | 3.71 | 100 | 52
190424ATA | A | 2024-04-19 | 0.70833 | Arroyo_Las Torres | 18 | 0.55 | 21.8 | 7.76 | 1270 | 630 | 4 | 4.33 | 50 | 2.16
190424ATB | B | 2024-04-19 | 0.70833 | Arroyo_Las Torres | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.86 | 1270 | 630 | 4 | 3.95 | 50 | 2.64
190424PIA | A | 2024-04-19 | 0.70833 | Puente Irigoyen | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.62 | 350 | 170 |  | 3.29 | 100 | 42
190424PIB | B | 2024-04-19 | 0.70833 | Puente Irigoyen | 18 | 0.55 | 22 | 7.32 | 350 | 170 |  | 2.89 | 100 | 42.2
190424ASA | A | 2024-04-19 | 0.71528 | Arroyo Salguero | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.48 | 770 | 380 | 1 | 3.77 | 60 | 1.09
190424ASB | B | 2024-04-19 | 0.71528 | Arroyo Salguero | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.6 | 780 | 390 | 1 | 3.38 | 60 | 1.24
190424PFA | A | 2024-04-19 | 0.72222 | Puente Falbo | 18 | 0.55 | 22 | 7.75 | 780 | 390 | 35 | 1.59 | 125 | 41.6
190424PFB | B | 2024-04-19 | 0.72222 | Puente Falbo | 18 | 0.55 | 21.9 | 7.3 | 770 | 380 | 35 | 1.42 | 125 | 34.6
030524PBA | A | 2024-05-03 | 0.70833 | Puente Bilbao | 15.2 | 0.5 | 20.6 | 7.3 | 600 | 290 | 70 | 1.74 | 45 | 56
030524PBB | B | 2024-05-03 | 0.70833 | Puente Bilbao | 15.2 | 0.5 | 20.4 | 7.6 | 550 | 260 | 70 | 1.99 | 45 | 64.2
030524ATA | A | 2024-05-03 | 0.71875 | Arroyo_Las Torres | 15.2 | 0.5 | 20.4 | 8 | 1290 | 640 | 2 | 1.18 | 50 | 2.66
030524ATB | B | 2024-05-03 | 0.71875 | Arroyo_Las Torres | 15.2 | 0.5 | 20.3 | 8 | 1290 | 640 | 2 | 0.94 | 50 | 2.57
030524PIA | A | 2024-05-03 | 0.72222 | Puente Irigoyen | 15.2 | 0.5 | 20.3 | 8.1 | 990 | 590 | 40 | 1.23 | 55 | 23.2
030524PIB | B | 2024-05-03 | 0.72222 | Puente Irigoyen | 15.2 | 0.5 | 20.3 | 8 | 970 | 480 | 40 | 1.32 | 55 | 24.1
030524ASA | A | 2024-05-03 | 0.72569 | Arroyo Salguero | 15.2 | 0.5 | 20.4 | 7.9 | 830 | 410 | 0 | 1.21 | 60 | 0.89
030524ASB | B | 2024-05-03 | 0.72569 | Arroyo Salguero | 15.2 | 0.5 | 20.4 | 7.9 | 820 | 400 | 0 | 1.02 | 60 | 0.84
030524PFA | A | 2024-05-03 | 0.73611 | Puente Falbo | 15.2 | 0.5 | 20.4 | 7.9 | 740 | 360 | 50 | 1 | 75 | 48.1
030524PFB | B | 2024-05-03 | 0.73611 | Puente Falbo | 15.2 | 0.5 | 20.5 | 7.8 | 700 | 340 | 50 | 1.04 | 75 | 43.7
240524PBA | A | 2024-05-24 | 17:00 | Puente Bilbao | 10.3 | 0.45 | 15.6 | 7.8 | 1070 | 530 | 80 | 1.15 | 30 | 70
240524PBB | B | 2024-05-24 | 0.70833 | Puente Bilbao | 10.3 | 0.45 | 15.2 | 7.9 | 920 | 460 | 80 | 1.8 | 30 | 49.9
240524ATA | A | 2024-05-24 | 0.71875 | Arroyo_Las Torres | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 8.1 | 1390 | 690 | 1 | 1.24 | 45 | 2.55
240524ATB | B | 2024-05-24 | 0.71875 | Arroyo_Las Torres | 10.3 | 0.45 | 15 | 8.2 | 1350 | 670 | 1 | 1.86 | 45 | 2.03
240524PIA | A | 2024-05-24 | 0.72222 | Puente Irigoyen | 10.3 | 0.45 | 15 | 8.1 | 1250 | 610 | 20 | 1.75 | 50 | 12.7
240524PIB | B | 2024-05-24 | 0.72222 | Puente Irigoyen | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 8.1 | 1280 | 630 | 20 | 1.51 | 50 | 12.5
240524ASA | A | 2024-05-24 | 0.72917 | Arroyo Salguero | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 8 | 800 | 390 | 0 | 0.77 | 50 | 3.13
240524ASB | B | 2024-05-24 | 0.72917 | Arroyo Salguero | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 7.9 | 770 | 380 | 0 | 0.3 | 50 | 2.65
240524PFA | A | 2024-05-24 | 0.73611 | Puente Falbo | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 8 | 1360 | 670 | 25 | 1.44 | 70 | 30.7
240524PFB | B | 2024-05-24 | 0.73611 | Puente Falbo | 10.3 | 0.45 | 15.1 | 8 | 1370 | 670 | 25 | 0.94 | 70 | 40.3
310524PBA | A | 2024-05-31 | 0.72222 | Puente Bilbao | 15 | 0.68 | 14.6 | 8 | 1160 | 570 | 50 | 1.79 | 35 | 39.1
310524PBB | B | 2024-05-31 | 0.72222 | Puente Bilbao | 15 | 0.68 | 14.5 | 8 | 1020 | 500 | 50 | 1.69 | 35 | 48.8
310524ATA | A | 2024-05-31 | 0.72917 | Arroyo_Las Torres | 15 | 0.68 | 14.6 | 8.1 | 1420 | 700 | 10 | 1.72 | 50 | 23.6
310524ATB | B | 2024-05-31 | 0.72917 | Arroyo_Las Torres | 15 | 0.68 | 14.5 | 8.1 | 1410 | 700 | 10 | 1.55 | 50 | 21.6
310524PIA | A | 2024-05-31 | 0.73264 | Puente Irigoyen | 15 | 0.68 | 14.5 | 8.1 | 1320 | 650 | 20 | 1.36 | 40 | 20.7
310524PIB | B | 2024-05-31 | 0.73264 | Puente Irigoyen | 15 | 0.68 | 14.5 | 8.1 | 1300 | 640 | 20 | 1.59 | 40 | 18.6
310524ASA | A | 2024-05-31 | 0.73958 | Arroyo Salguero | 15 | 0.68 | 14.6 | 8 | 850 | 420 | 0 | 0.69 | 50 | 2.2
310524ASB | B | 2024-05-31 | 0.73958 | Arroyo Salguero | 15 | 0.68 | 14.6 | 7.9 | 810 | 400 | 0 | 1.12 | 50 | 1.43
310524PFA | A | 2024-05-31 | 18:00 | Puente Falbo | 15 | 0.68 | 14.6 | 8 | 1400 | 690 | 40 | 1.03 | 65 | 49.4
310524PFB | B | 2024-05-31 | 18:00 | Puente Falbo | 15 | 0.68 | 14.6 | 8 | 1410 | 690 | 40 | 0.95 | 65 | 26.7
180624PBA | A | 2024-06-18 | 0.68056 | Puente Bilbao | 11 | 0.51 | 13.1 | 7.8 | 1070 | 530 | 40 | 3.17 | 40 | 55.6
180624PBB | B | 2024-06-18 | 0.68056 | Puente Bilbao | 11 | 0.51 | 13.2 | 7.8 | 870 | 430 | 40 | 2.22 | 40 | 47.5
180624ATA | A | 2024-06-18 | 0.69097 | Arroyo_Las Torres | 11 | 0.51 | 12.9 | 8.2 | 1390 | 690 | 40 | 3.41 | 35 | 16.7
180624ATB | B | 2024-06-18 | 0.69097 | Arroyo_Las Torres | 11 | 0.51 | 13.1 | 8.1 | 1350 | 670 | 40 | 3.17 | 35 | 17.1
180624PIA | A | 2024-06-18 | 0.69444 | Puente Irigoyen | 11 | 0.51 | 12.9 | 8.2 | 1250 | 620 | 2 | 1.8 | 40 | 25.2
180624PIB | B | 2024-06-18 | 0.69444 | Puente Irigoyen | 11 | 0.51 | 13.1 | 8.1 | 1250 | 620 | 2 | 1.38 | 40 | 23.2
180624ASA | A | 2024-06-18 | 0.70139 | Arroyo Salguero | 11 | 0.51 | 12.9 | 8.1 | 880 | 420 | 10 | 2.73 | 55 | 1.87
180624ASB | B | 2024-06-18 | 0.70139 | Arroyo Salguero | 11 | 0.51 | 13.1 | 8.1 | 900 | 440 | 10 | 1.68 | 55 | 1.4
180624PFA | A | 2024-06-18 | 0.70833 | Puente Falbo | 11 | 0.51 | 13 | 7.8 | 1070 | 530 | 20 | 1.32 | 55 | 31.5
180624PFB | B | 2024-06-18 | 0.70833 | Puente Falbo | 11 | 0.51 | 13.1 | 8 | 1100 | 540 | 20 | 2.22 | 55 | 28.3
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!